## Sheet1
Testing Date | Weather Conditions | Avg Flow Rate [kg/s] | Wind Speed [m/s] | Start Time | Test Duration [hrs] | Min T_a [C] | Max T_a [C] | Significant Test Notes | Max Control Temp [C] | Max Tank Temp [C] | Max Temp Diff [C] | Time to Reach 30C [hrs] | Time to Reach Max Temp [hrs] | Heat Gain to Reach Max Temp [kW]
11-30-2019 | Cloudy Sunny | 0.1 |  | 43864.6924 | 1.333 | 20.4 | 22 |  | 22 | 23.1 | 1.2 | N/A | 0.417 | 0.502
12-01-2019 | Cloudy Sunny | 0.1 |  | 43864.3715 | 5.333 | 9.3 | 26.4 |  | 21.7 | 32.6 | 17.3 | 3.917 | 5.333 | 7.238
10-03-2020 | Cloudy | 0.1 |  | 2020-04-21 01:09 | 3.806 | 26 | 85 |  | 24.5 | 24 | 0.5 | N/A | 3.783 | 0.209
10-03-2020 | Cloudy Sunny | 0.1 |  | 2020-04-21 01:09 | 3.806 | 26 | 85 |  | 24.5 | 24 | 0.5 | N/A | 3.783 | 0.209
10-03-2020 | Cloudy | 0.1 | 3 | 2020-04-21 01:09 | 3.806 | 26 | 85 |  | 24.5 | 24 | 0.5 | N/A | 3.783 | 0.209
10-03-2020 | Cloudy | 3 |  | 2020-04-21 01:09 | 3.806 | 26 | 85 |  | 24.5 | 24 | 0.5 | N/A | 3.783 | 6.276
10-03-2020 | Cloudy | 1 |  | 2020-04-21 01:09 | 3.806 | 26 | 85 |  | 24.5 | 24 | 0.5 | N/A | 3.783 | 2.092
10-03-2020 | Cloudy | 2 |  | 2020-04-21 01:09 | 3.806 | 26 | 85 |  | 24.5 | 24 | 0.5 | N/A | 3.783 | 4.184
1/12/2019 | Cloudy | 3 |  | 2020-04-21 10:00 | 4.25 | 13.1 | 26.4 |  | 21.7 | 32.6 | 15 | [2.833] | 4.25 | 188.28
1/12/2019 | Light Drizzle | 3 |  | 2020-04-22 10:00 | 4.25 | 13.1 | 26.4 |  | 21.7 | 32.6 | 15 | [2.833] | 4.25 | 188.28

## Sheet2
Date | Time | Temp1 [C] | Temp2 [C] | Temp_a [C]
10-03-2020 | 01:08:40 | 23.5 | 23.75 | 66
10-03-2020 | 01:08:50 | 23.5 | 23.75 | 26
13-03-2020 | 04:47:30 | 23.5 | 23.25 | 56
13-03-2020 | 04:55:40 | 24 | 24.5 | 46
13-03-2020 | 04:56:00 | 24 | 24.5 | 85
13-03-2020 | 04:56:20 | 24 | 24.5 | 85
13-03-2020 | 04:56:40 | 24 | 24.5 | 85
13-03-2020 | 04:57:00 | 24 | 24.5 | 85
1/12/2019 | 10:00:00 | 17.6 | 16.6 | 13.1
1/12/2019 | 10:05:00 | 18 | 16.7 | 13.5
1/12/2019 | 10:10:00 | 18.5 | 16.8 | 14
1/12/2019 | 10:15:00 | 18.9 | 16.8 | 14.2
1/12/2019 | 10:20:00 | 19.8 | 16.9 | 15.1
1/12/2019 | 10:25:00 | 19.9 | 17 | 17
1/12/2019 | 10:30:00 | 20.2 | 17 | 19.7
1/12/2019 | 10:35:00 | 20.6 | 17.1 | 20
1/12/2019 | 10:40:00 | 21 | 17.2 | 20.9
1/12/2019 | 10:45:00 | 21.4 | 17.3 | 21.5
1/12/2019 | 10:50:00 | 21.9 | 17.4 | 22.4
1/12/2019 | 10:55:00 | 22.4 | 17.5 | 21.9
1/12/2019 | 11:00:00 | 22.7 | 17.6 | 22.1
1/12/2019 | 11:05:00 | 23.2 | 17.8 | 23.2
1/12/2019 | 11:10:00 | 23.7 | 17.9 | 24.7
1/12/2019 | 11:15:00 | 24 | 17.9 | 24.6
1/12/2019 | 11:20:00 | 24.3 | 18 | 22
1/12/2019 | 11:25:00 | 24.6 | 18.1 | 19.9
1/12/2019 | 11:30:00 | 24.9 | 18.2 | 21.7
1/12/2019 | 11:35:00 | 25.3 | 18.3 | 22
1/12/2019 | 11:40:00 | 25.6 | 18.4 | 19.6
1/12/2019 | 11:45:00 | 26 | 18.5 | 18.2
1/12/2019 | 11:50:00 | 26.4 | 18.6 | 19
1/12/2019 | 11:55:00 | 26.8 | 18.9 | 18
1/12/2019 | 12:00:00 | 27.1 | 19 | 19.5
1/12/2019 | 12:05:00 | 27.4 | 19 | 19
1/12/2019 | 12:10:00 | 27.8 | 19.2 | 19.8
1/12/2019 | 12:15:00 | 28.1 | 19.3 | 19.4
1/12/2019 | 12:20:00 | 28.4 | 19.4 | 19.4
1/12/2019 | 12:25:00 | 28.7 | 19.5 | 19.8
1/12/2019 | 12:30:00 | 29 | 19.6 | 20.1
1/12/2019 | 12:35:00 | 29.3 | 19.7 | 20.3
1/12/2019 | 12:40:00 | 29.6 | 19.9 | 19.9
1/12/2019 | 12:45:00 | 29.8 | 19.9 | 19.9
1/12/2019 | 12:50:00 | 30.1 | 20 | 21.8
1/12/2019 | 12:55:00 | 30.3 | 19.1 | 20.5
1/12/2019 | 13:00:00 | 30.4 | 20.2 | 20.5
1/12/2019 | 13:05:00 | 30.4 | 20.3 | 20.6
1/12/2019 | 13:10:00 | 30.4 | 20.4 | 21.1
1/12/2019 | 13:15:00 | 30.9 | 20.6 | 23.8
1/12/2019 | 13:20:00 | 31.4 | 20.6 | 24.1
1/12/2019 | 13:25:00 | 31.6 | 20.8 | 26.1
1/12/2019 | 13:30:00 | 31.8 | 20.9 | 24.6
1/12/2019 | 13:35:00 | 32 | 20.9 | 25
1/12/2019 | 13:40:00 | 32.1 | 21 | 24.5
1/12/2019 | 13:45:00 | 32.2 | 21.2 | 24.9
1/12/2019 | 13:50:00 | 32.3 | 21.3 | 24.5
1/12/2019 | 13:55:00 | 32.4 | 21.4 | 25
1/12/2019 | 14:00:00 | 32.4 | 21.5 | 26.4
1/12/2019 | 14:05:00 | 32.5 | 21.5 | 25.2
1/12/2019 | 14:10:00 | 32.5 | 21.6 | 25.1
1/12/2019 | 14:15:00 | 32.6 | 21.7 | 25.2
1/12/2019 | 10:00:00 | 17.6 | 16.6 | 13.1
1/12/2019 | 10:05:00 | 18 | 16.7 | 13.5
1/12/2019 | 10:10:00 | 18.5 | 16.8 | 14
1/12/2019 | 10:15:00 | 18.9 | 16.8 | 14.2
1/12/2019 | 10:20:00 | 19.8 | 16.9 | 15.1
1/12/2019 | 10:25:00 | 19.9 | 17 | 17
1/12/2019 | 10:30:00 | 20.2 | 17 | 19.7
1/12/2019 | 10:35:00 | 20.6 | 17.1 | 20
1/12/2019 | 10:40:00 | 21 | 17.2 | 20.9
1/12/2019 | 10:45:00 | 21.4 | 17.3 | 21.5
1/12/2019 | 10:50:00 | 21.9 | 17.4 | 22.4
1/12/2019 | 10:55:00 | 22.4 | 17.5 | 21.9
1/12/2019 | 11:00:00 | 22.7 | 17.6 | 22.1
1/12/2019 | 11:05:00 | 23.2 | 17.8 | 23.2
1/12/2019 | 11:10:00 | 23.7 | 17.9 | 24.7
1/12/2019 | 11:15:00 | 24 | 17.9 | 24.6
1/12/2019 | 11:20:00 | 24.3 | 18 | 22
1/12/2019 | 11:25:00 | 24.6 | 18.1 | 19.9
1/12/2019 | 11:30:00 | 24.9 | 18.2 | 21.7
1/12/2019 | 11:35:00 | 25.3 | 18.3 | 22
1/12/2019 | 11:40:00 | 25.6 | 18.4 | 19.6
1/12/2019 | 11:45:00 | 26 | 18.5 | 18.2
1/12/2019 | 11:50:00 | 26.4 | 18.6 | 19
1/12/2019 | 11:55:00 | 26.8 | 18.9 | 18
1/12/2019 | 12:00:00 | 27.1 | 19 | 19.5
1/12/2019 | 12:05:00 | 27.4 | 19 | 19
1/12/2019 | 12:10:00 | 27.8 | 19.2 | 19.8
1/12/2019 | 12:15:00 | 28.1 | 19.3 | 19.4
1/12/2019 | 12:20:00 | 28.4 | 19.4 | 19.4
1/12/2019 | 12:25:00 | 28.7 | 19.5 | 19.8
1/12/2019 | 12:30:00 | 29 | 19.6 | 20.1
1/12/2019 | 12:35:00 | 29.3 | 19.7 | 20.3
1/12/2019 | 12:40:00 | 29.6 | 19.9 | 19.9
1/12/2019 | 12:45:00 | 29.8 | 19.9 | 19.9
1/12/2019 | 12:50:00 | 30.1 | 20 | 21.8
1/12/2019 | 12:55:00 | 30.3 | 19.1 | 20.5
1/12/2019 | 13:00:00 | 30.4 | 20.2 | 20.5
1/12/2019 | 13:05:00 | 30.4 | 20.3 | 20.6
1/12/2019 | 13:10:00 | 30.4 | 20.4 | 21.1
1/12/2019 | 13:15:00 | 30.9 | 20.6 | 23.8
1/12/2019 | 13:20:00 | 31.4 | 20.6 | 24.1
1/12/2019 | 13:25:00 | 31.6 | 20.8 | 26.1
1/12/2019 | 13:30:00 | 31.8 | 20.9 | 24.6
1/12/2019 | 13:35:00 | 32 | 20.9 | 25
1/12/2019 | 13:40:00 | 32.1 | 21 | 24.5
1/12/2019 | 13:45:00 | 32.2 | 21.2 | 24.9
1/12/2019 | 13:50:00 | 32.3 | 21.3 | 24.5
1/12/2019 | 13:55:00 | 32.4 | 21.4 | 25
1/12/2019 | 14:00:00 | 32.4 | 21.5 | 26.4
1/12/2019 | 14:05:00 | 32.5 | 21.5 | 25.2
1/12/2019 | 14:10:00 | 32.5 | 21.6 | 25.1
1/12/2019 | 14:15:00 | 32.6 | 21.7 | 25.2